## 产品注册证变更
附件2
产品注册证变更公示表
序号 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证号 | 生产企业
1 | 产品注册证变更-注册号变更，产品名称变更 | 注册证号:国食药监械（进）字2014第3214367号:产品名称：双极临时起搏电极（商品名：Pacel） | 注册证号：国械注进20193122164；产品名称：临时心脏起搏电极导线 | CN00004306 | 双极临时起搏电极（商品名：Pacel） | 带有注射器、转换头和撕开鞘的漂浮电极套装，外径5F，110cm长。型号：401762／401764¦带有注射器、转换头和撕开鞘的漂浮电极套装，外径5F，110cm长。型号：401762／401764 | 401762¦401764 | 根 | 国食药监械（进）字2014第3214367号 | 美国St.Jude Medical
2 | 产品注册证变更-注册号变更，产品名称变更 | 注册证号：国食药监械（进）字2014第3214367号；产品名称：双极临时起搏电极（商品名：Pacel） | 注册证号：国械注进20193122164；产品名称：临时心脏起搏电极导线 | CN00004312 | 双极临时起搏电极（商品名：Pacel） | 右心弯曲型及直头型带球囊漂浮电极，5F，电极间距1cm，长度110cm。型号：401761／401763¦右心弯曲型及直头型带球囊漂浮电极，5F，电极间距1cm，长度110cm。型号：401761／401763 | 401761¦401763 | 根 | 国食药监械（进）字2014第3214367号 | 美国St.Jude Medical
3 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国食药监械（进）字2011第3463324号；产品名称：镍钛支架系统（商品名：SMART)SMART Nitinol Stent System | 注册证号：国械注进20153463626 ；产品名称：镍钛支架系统SMART Control Nitinol Stent System | CN00001924 | 镍钛支架系统（商品名：SMART)SMART Nitinol Stent System | 直径：外径：12mm/14mm；内径：0.035''；长度：2/3/4/6/8CM | C12020SV，C12030SV，C12040SV，C12060SV，C12080SV，C14030SV，C14040SV，C14060SV，C14080SV；C12020MV，C12030MV，C12040MV，C12060MV，C12080MV，C14030MV，C14040MV，C14060MV，C14080MV；C12020SB，C12030SB，C12040SB，C12060SB，C12080SB，C14030SB，C14040SB，C14060SB，C14080SB；C12020MB，C12030MB，C12040MB，C12060MB，C12080MB，C14030MB，C14040MB，C14060MB，C14080MB | 个 | 国食药监械（进）字2011第3463324号 | Cordis Corporation
4 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国械注进20153463625；产品名称：镍钛支架系统（商品名：SMART)SMART Nitinol Stent System | 注册证号：国械注进20153463626 ；产品名称：镍钛支架系统SMART Control Nitinol Stent System | CN00001923 | 镍钛支架系统（商品名：SMART)SMART Nitinol Stent System | 直径：外径：6mm／7mm／8mm／9mm／10mm；内径：0.035''；长度：2/3/4/6/8/10CM¦直径：外径：6mm／7mm／8mm／9mm／10mm；内径：0.035''；长度：2/3/4/6/8/10CM¦直径：外径：6mm／7mm／8mm／9mm／10mm；内径：0.035''；长度：2/3/4/6/8/10CM | C06020SV，C06030SV，C06040SV，C06060SV，C06080SV，C06100SV，C07020SV，C07030SV，C07040SV，C07060SV，C07080SV，C07100SV，C08020SV，C08030SV，C08040SV，C08060SV，C08080SV，C08100SV，C09020SV，C09030SV，C09040SV，C09060SV，C09080SV，C09100SV，C10020SV，C10030SV，C10040SV，C10060SV，C10080SV，C10100SV；C06020MV，C06030MV，C06040MV，C06060MV，C06080MV，C06100MV，C07020MV，C07030MV，C07040MV，C07060MV，C07080MV，C07100MV，C08020MV，C08030MV，C08040MV，C08060MV，C08080MV，C08100MV，C09020MV，C09030MV，C09040MV，C09060MV，C09080MV，C09100MV，C10020MV，C10030MV，C10040MV，C10060MV，C10080MV，C10100MV；¦C06020MB，C06030MB，C06040MB，C06060MB，C06080MB，C06100MB，C07020MB，C07030MB，C07040MB，C07060MB，C07080MB，C07100MB，C08020MB，C08030MB，C08040MB，C08060MB，C08080MB，C08100MB，C09020MB，C09030MB，C09040MB，¦C06020SB，C06030SB，C06040SB，C06060SB，C06080SB，C06100SB，C07020SB，C07030SB，C07040SB，C07060SB，C07080SB，C07100SB，C08020SB，C08030SB，C08040SB，C08060SB，C08080SB，C08100SB，C09020SB，C09030SB，C09040SB，C09060SB，C09080SB，C09100SB，C10020SB，C10030SB，C10040SB，C10060SB，C10080SB，C10100SB，； | 个 | 国械注进20153463625 | Cordis Corporation
5 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国食药监械（进）字2014第3773382号；产品名称：造影导管 | 注册证号：国械注进20183032563；产品名称：造影导管Infiniti Angiographic Catheter | CN00003443 | 造影导管 | 直径：外径：4F/5F/6F；内径：0.042"/0.047"/0.057"；长度：100/65/80/125/110CM；其他描述：0；¦直径：外径：4F/5F/6F；内径：0.042"/0.047"/0.057"；长度：100/65/80/125/110CM；其他描述：0；¦直径：外径：4F/5F/6F；内径：0.042"/0.047"/0.057"；长度：100/65/80/125/110CM；其他描述：0； | 538417, 538418, 538419, 538420, 538421, 538422, 538423, 538424, 538425, 538427, 538428, 538429, 538430, 538431, 538440, 538441, 538442, 538443, 538444, 538445, 538446, 538447, 538448, 538449, 538460, 538470, 538472, 538474, 538476, 538493, 538494, 538498, 538499, 534513T, 534517T, 534518T, 534519T, 534520T, 534521T, 534522T, 534523T,¦534524T, 534525T, 534526T, 534527T, 534528T, 534529T, 534530T, 534531T, 534539T, 534540T, 534541T, 534542T, 534543T, 534544T, 534545T, 534546T, 534547T, 534548T, 534549T, 534550E, 534550S, 534552S, 534553S, 534554S, 534555S, 534560T, 534562T, 534564T, 534570T, 534572T, 534574T, 534576T, 534578T, 534589T, 534592T, 534614T, 534615T, 534617T, 534618T,¦534619T, 534620T, 534621T, 534622T, 534623T, 534624T, 534625T, 534627T, 534628T, 534629T, 534630T, 534631T, 534635T, 534637T, 534641T, 534642T, 534643T, 534644T, 534645T, 534646T, 534647T, 534648T, 534649T, 534650E, 534650S, 534652S, 534653S, 534654S, 534655S, 534660T, 534670T, 534672T, 534674T, 534676T, 534680T, 534692T, 538450E, 538450S, 538451V, 538453S, 538455S, 538457V, 538459V, | 根 | 国食药监械（进）字2014第3773382号 | Cordis Corporation
6 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国食药监械（进）字2014第3210597号；产品名称：除颤电极导线(商品名：Durata)7170 | 注册证号：国械注进20173216784；产品名称：植入式除颤电极导线Implantable Cardioverter/Defibrillator Leads | CN00004071 | 除颤电极导线(商品名：Durata)7170 | 导体直径：6.8F；长度：60/65/75CM；材质：Optim绝缘材料¦导体直径：6.8F；长度：60/65/75CM；材质：Optim绝缘材料 | 7170¦7171 | 根 | 国食药监械（进）字2014第3210597号 | 美国 圣犹达医疗用品有限公司 CRMD
7 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国食药监械(进)字2013第3210885号；产品名称：植入式心脏起搏器(商品名：IDENTITY ADx)XL DC 5286 | 注册证号：国械注进20173210876；产品名称：植入式心脏起搏器Implantable Pulse Generator | CN00003823 | 植入式心脏起搏器(商品名：IDENTITY ADx)XL DC 5286 | 尺寸(高x宽x厚，mm）：44x52x6；重量（g）：23.5；体积（cc）:11；接口：IS-1；外壳：钛 | XL DC 5286 | 台 | 国食药监械(进)字2013第3210885号 | 美国St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division
8 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国食药监械(进)字2013第3212444号；产品名称：植入式心脏起搏器(商品名：Frontier II) 5596 | 注册证号：国械注进20163215148；产品名称：植入式心脏再同步治疗起搏器 Implantable Pulse Generator | CN00004075 | 植入式心脏起搏器(商品名：Frontier II) 5596 | 尺寸(高x宽x厚，mm）：49 x 52 x 6;重量（g）：25；体积（cc）:11.5；接口：IS-1 | 5596 | 台 | 国食药监械(进)字2013第3212444号 | 美国 圣犹达医疗用品有限公司 CRMD
9 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国食药监械(进)字2013第3213733号；产品名称：起搏电极导线(商品名：Tendril ST)1882TC | 注册证号：国械注进20153210980；产品名称：起搏电极导线 Pacing Leads | CN00004101 | 起搏电极导线(商品名：Tendril ST)1882TC | 直径：外径：1.87MM；长度：46/52CM | 1882TC | 根 | 国食药监械(进)字2013第3213733号 | 美国 圣犹达医疗用品有限公司 CRMD
10 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国食药监械（进）字2014第3773769号；产品名称：纵裂式外导引导管(商品名：CPS DIRECT SL II)DS2C001 | 注册证号：国械注进20193032086；产品名称：纵裂式外导引导管Slittable Outer Guide Catheter | CN00003704 | 纵裂式外导引导管(商品名：CPS DIRECT SL II)DS2C001 | 外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无¦外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无¦外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无¦外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无¦外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无¦外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无¦外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无¦外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无¦外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无¦外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无¦外径：9F；内径：7F；工作长度：47/54CM；其他描述：无 | DS2C001¦DS2C002¦DS2C003¦DS2C004¦DS2C005¦DS2C006¦DS2C011¦DS2C012¦DS2C013¦DS2C014¦DS2C015 | 根 | 国食药监械（进）字2014第3773769号 | 美国 圣犹达医疗用品有限公司 CRMD
11 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国械注进20153774188；产品名称：撕开鞘(商品名：SJM )405400 | 注册证号：国械注进20153034188；产品名称：撕开鞘Peel-Away Introducer | CN00004080 | 撕开鞘(商品名：SJM )405400 | 外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。¦外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。¦外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。¦外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。¦外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。¦外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。¦外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。¦外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。¦外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。¦外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。¦外径：5F至16F；内径：无；长度：14CM；材质：高密度聚乙烯；其他描述:无。 | 405400¦405404¦405408¦405412¦405416¦405418¦405420¦405422¦405424¦405428¦405444 | 套 | 国械注进20153774188 | 美国St.Jude Medical
12 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：延续注册受理号：进15-3407；产品名称：纵裂式内导管(商品名：CPS Aim SL)DS2N021-59 | 注册证号：国械注进20163772649；产品名称：纵裂式内导管 Slittable Inner Catheter | CN00003696 | 纵裂式内导管(商品名：CPS Aim SL)DS2N021-59 | 外径：7F；内径：5F；工作长度：59/65CM；其他描述：无¦外径：7F；内径：5F；工作长度：59/65CM；其他描述：无¦外径：7F；内径：5F；工作长度：59/65CM；其他描述：无¦外径：7F；内径：5F；工作长度：59/65CM；其他描述：无¦外径：7F；内径：5F；工作长度：59/65CM；其他描述：无¦外径：7F；内径：5F；工作长度：59/65CM；其他描述：无¦外径：7F；内径：5F；工作长度：59/65CM；其他描述：无¦外径：7F；内径：5F；工作长度：59/65CM；其他描述：无¦外径：7F；内径：5F；工作长度：59/65CM；其他描述：无¦外径：7F；内径：5F；工作长度：59/65CM；其他描述：无 | DS2N021-59¦DS2N021-65¦DS2N022-59¦DS2N022-65¦DS2N023-59¦DS2N023-65¦DS2N024-65¦DS2N025-65¦DS2A000¦DS2A002 | 根 | 延续注册受理号：进15-3407 | 美国St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division
13 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 产品名称：植入式心脏复律除颤器(商品名：Current )CD1211-36Q | 产品名称：植入式心脏复律除颤器Implantable Cardioverter Defibrillator | CN00004032 | 植入式心脏复律除颤器(商品名：Current )CD1211-36Q | 尺寸(高x宽x厚，mm）：74 x 50 x 14;重量（g）：79；体积（cc）:41；接口：DF-4 | CD1211-36Q | 台 | 国械注进20163213047 | 美国St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division
14 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国食药监械(进)字2012第3213687号；产品名称：植入式心脏复律除颤器(商品名：Current )CD2211-36Q | 注册证号：国械注进20163213047；产品名称：植入式心脏复律除颤器Implantable Cardioverter Defibrillator | CN00004066 | 植入式心脏复律除颤器(商品名：Current )CD2211-36Q | 尺寸(高x宽x厚，mm）：74 x 50 x 14;重量（g）：80；体积（cc）:41；接口：DF-4/IS-1 | CD2211-36Q | 台 | 国食药监械(进)字2012第3213687号 | 美国St.Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division
15 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国食药监械(进)字2014第3214073号；产品名称：起搏电极导线(商品名：Tendril MRI) | 注册证号：国械注进20193122068；产品名称：植入式心脏起搏电极导线Pacing Lead | HCB1801908 | 起搏电极导线(商品名：Tendril MRI) |  | LPA1200M | 根 | 国食药监械(进)字2014第3214073号 | 圣犹达医疗用品管理有限公司St.Jude Medical Coordination Center BVBA
16 | 产品注册证变更-注册号变更、产品名称变更 | 注册证号：国食药监械（进）字2013第3774054号；产品名称：卵圆孔未闭封堵器（AMPLATZER） | 注册证号：国械注进20163773021；产品名称：卵圆孔未闭封堵器AMPLATZER PFO Occluder | CN00004195 | 卵圆孔未闭封堵器（AMPLATZER） | 9-PFO-018;9-PFO-025;9-PFO-030;9-PFO-035¦9-PFO-018;9-PFO-025;9-PFO-030;9-PFO-035¦9-PFO-018;9-PFO-025;9-PFO-030;9-PFO-035¦9-PFO-018;9-PFO-025;9-PFO-030;9-PFO-035 | 9-PFO-018¦9-PFO-025¦9-PFO-030¦9-PFO-035 | 个 | 国食药监械（进）字2013第3774054号 | 美国AGA Medical Corporation