## 产品注册证变更
附件3
产品注册证变更表
序号 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 注册证号 | 生产企业
1 | 产品注册证变更-产品名称 | 注册证产品名称：射频消融导管(商品名：Stinger)，注册证编号：国食药监械（进）字2014第3770319号 | 注册证产品名称：心脏射频消融导管 Ablation Catheter,注册证编号：国械注进20173776649 | CN00002496 | StingerS/StingerSM双弯温控射频消融导管4mm加硬型 | 直径：外径：7F；长度：115CM | 210001;210002;210003;210004;210005;210006;210007; 210001M;210002M;210003M;210004M;210005M;210006M;210007M; 218501;218502;218503;218504;218505;218506;218507 218501M;218502M;218503M;218504M;218505M;218506M;218507M | 个 | 国食药监械（进）字2014第3770319号 | Bard Electrophysiology a Division of C.R.BARD.Inc
2 | 产品注册证变更-产品名称 | 注册证产品名称：心内电生理导管(商品名：巴德)，注册证编号：国食药监械（进）字2014第3772579号 | 注册证产品名称：诊断用电极导管，注册证编号：国械注进20173776958 | CN00002482 | Dynamic XT可调弯八极标测 | 导管长度：110CM 导管直径：6F | 201105;201106;201107;201108;200794;200795;200796;200797;200798 | 个 | 国食药监械（进）字2014第3772579号 | Bard Electrophysiology a Division of C.R.BARD.Inc
3 | 产品注册证变更-产品名称 | 注册证产品名称：心内电生理导管(商品名：巴德)，注册证编号：国食药监械（进）字2014第3772579号 | 注册证产品名称：诊断用电极导管，注册证编号：国械注进20173776958 | CN00002442 | Dynamic XT可调弯六极标测 | 导管长度：110CM 导管直径：6F | 201109;201113;201114 | 个 | 国食药监械（进）字2014第3772579号 | Bard Electrophysiology a Division of C.R.BARD.Inc
4 | 产品注册证变更-产品名称 | 注册证产品名称：心内电生理导管(商品名：巴德)，注册证编号：国食药监械（进）字2014第3772579号 | 注册证产品名称：诊断用电极导管，注册证编号：国械注进20173776958 | CN00002440 | Dynamic XT可调弯四极标测 | 导管长度：110CM 导管直径：6F | 201103;201104;201110;201112;201115 | 个 | 国食药监械（进）字2014第3772579号 | Bard Electrophysiology a Division of C.R.BARD.Inc
5 | 产品注册证变更-产品名称 | 注册证产品名称：心内电生理导管(商品名：巴德)，注册证编号：国食药监械（进）字2014第3772579号 | 注册证产品名称：诊断用电极导管，注册证编号：国械注进20173776958 | CN00002485 | Dynamic XT可调弯十极标测 | 导管长度：110CM 导管直径：6F | 201101;201102 | 个 | 国食药监械（进）字2014第3772579号 | Bard Electrophysiology a Division of C.R.BARD.Inc
6 | 产品注册证变更-产品名称、注册证更新 | 产品名称：治疗用电生理射频消融导管（普通型），注册证编号：国食药监械（准）字2012第3770688号（更） | 产品名称：心脏射频消融导管，注册证编号：国械注准20173773001 | CN00002029 | 治疗用电生理射频消融导管（普通型） | LP207A4(252)4TC¦LP207B4(252)4TC¦LP207C4(252)4TC¦LP207D4(252)4TC¦LP207A4(252)4THR¦LP207B4(252)4THR¦LP207C4(252)4THR¦LP207D4(252)4THR¦LP2075A4(252)4TC¦LP2075B4(252)4TC¦LP2075C4(252)4TC¦LP2075D4(252)4TC¦LP2075A4(252)4THR¦LP2075B4(252)4THR¦LP2075C4(252)4THR¦LP2075D4(252)4THR | LP207A4(252)4TC¦LP207B4(252)4TC¦LP207C4(252)4TC¦LP207D4(252)4TC¦LP207A4(252)4THR¦LP207B4(252)4THR¦LP207C4(252)4THR¦LP207D4(252)4THR¦LP2075A4(252)4TC¦LP2075B4(252)4TC¦LP2075C4(252)4TC¦LP2075D4(252)4TC¦LP2075A4(252)4THR¦LP2075B4(252)4THR¦LP2075C4(252)4THR¦LP2075D4(252)4THR | 个 | 国食药监械（准）字2012第3770688号（更） | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司
7 | 产品注册证变更-产品名称 | 产品名称：治疗用电生理射频消融导管（加硬型），注册证编号：国食药监械（准）字2012第3770688号（更） | 产品名称：心脏射频消融导管，注册证编号：国械注准20173773001 | CN00002032 | 治疗用电生理射频消融导管（加硬型） | LP20H7A4(252)4TC¦LP20H7B4(252)4TC¦LP20H7C4(252)4TC¦LP20H7D4(252)4TC¦LP20H7A4(252)4THR¦LP20H7B4(252)4THR¦LP20H7C4(252)4THR¦LP20H7D4(252)4THR¦LP20H8A4(252)4TC¦LP20H8B4(252)4TC¦LP20H8C4(252)4TC¦LP20H8D4(252)4TC¦LP20H8A4(252)4THR¦LP20H8B4(252)4THR¦LP20H8C4(252)4THR¦LP20H8D4(252)4THR | LP20H7A4(252)4TC¦LP20H7B4(252)4TC¦LP20H7C4(252)4TC¦LP20H7D4(252)4TC¦LP20H7A4(252)4THR¦LP20H7B4(252)4THR¦LP20H7C4(252)4THR¦LP20H7D4(252)4THR¦LP20H8A4(252)4TC¦LP20H8B4(252)4TC¦LP20H8C4(252)4TC¦LP20H8D4(252)4TC¦LP20H8A4(252)4THR¦LP20H8B4(252)4THR¦LP20H8C4(252)4THR¦LP20H8D4(252)4THR | 个 | 国食药监械（准）字2012第3770688号（更） | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司
8 | 产品注册证变更-规格型号 | 规格：支架内径（mm）：2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0，支架长度（mm）:13、18、23、29、33、38 ，型号：RV2213、RV2513、RV2713、RV3013、RV3513、RV4013、RV2218、RV2518、RV2718、RV3018、RV3518、RV4018、RV2223、RV2523、RV2723、RV3023、RV3523、RV4023、RV2529、RV2729、RV3029、RV3529、RV4029、RV2533、RV2733、RV3033、RV3533、RV4033、RV3038、RV3538 | 规格：支架内径（mm）：2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0，支架长度（mm）:13、16、18、21、23、26、29、31、33、35、38 ，型号：RV2213、RV2513、RV2713、RV3013、RV3513、RV4013、RV2216、RV2516、RV2716、RV3016、RV3516、RV4016、RV2218、RV2518、RV2718、RV3018、RV3518、RV4018、RV2221、RV2521、RV2721、RV3021、RV3521、RV4021、RV2223、RV2523、RV2723、RV3023、RV3523、RV4023、RV2526、RV2726、RV3026、RV3526、RV4026、RV2529、RV2729、RV3029、RV3529、RV4029、RV2531、RV2731、RV3031、RV3531、RV4031、RV2533、RV2733、RV3033、RV3533、RV4033、RV3035、RV3535、RV3038、RV3538 | CN00004228 | 冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统（商品名：中文：火鹰，英文：Firehawk） | 支架内径（mm）：2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0，支架长度（mm）:13、18、23、29、33、38。 | RV2213、RV2513、RV2713、RV3013、RV3513、RV4013、RV2218、RV2518、RV2718、RV3018、RV3518、RV4018、RV2223、RV2523、RV2723、RV3023、RV3523、RV4023、RV2529、RV2729、RV3029、RV3529、RV4029、RV2533、RV2733、RV3033、RV3533、RV4033、RV3038、RV3538 | 个 | 国械注准20143462100 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司
9 | 产品注册证变更-规格型号 | 规格：支架长度（mm）:13,18,23,29,33;支架直径（mm）:2.5,2.75,3.0,3.5,4.0 ，型号：支架长度（mm）:13、18、23、29、33；支架直径（mm）:2.5、2.75、3.0、3.5、4.0 | 规格：支架长度（mm）:13,16,18,21,23,26,29,31,33;支架直径（mm）:2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,型号：G2513,G2516,G2518,G2521,G2523,G2526,G2529,G2531,G2533,G2713,G2716,G2718,G2721,G2723,G2726,G2729,G2731,G2733,G3013,G3016,G3018,G3021,G3023,G3026,G3029,G3031,G3033,G3513,G3516,G3518,G3521,G3523,G3526,G3529,G3531,G3533,G4013,G4016,G4018,G4021,G4023,G4026,G4029,G4031,G4033 | CN00004243 | 冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统（商品名：Firebird2） | 支架长度（mm）:13,18,23,29,33;支架直径（mm）:2.5,2.75,3.0,3.5,4.0 | 支架长度（mm）:13、18、23、29、33；支架直径（mm）:2.5、2.75、3.0、3.5、4.0 | 个 | 国械注准20163462305 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司
10 | 产品注册证变更-规格型号 | 规格：球囊直径（mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 ，型号：球囊直径（mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 球囊长度（mm)：15、20、25、30、35、40 | 规格：球囊直径（mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 球囊长度（mm)：15、20、25、30、35、40 ，型号：PI11515,PI11520,PI11525,PI11530,PI11535,PI11540,PI12015,PI12020,PI12025,PI12030,PI12035,PI12040,PI12515,PI12520,PI12525,PI12530,PI12535,PI12540,PI13015,PI13020,PI13025,PI13030,PI13035,PI13040,PI13515,PI13520,PI13525,PI13530,PI13535,PI13540,PI14015,PI14020,PI14025,PI14030,PI14035,PI14040 | CN00004326 | PTCA球囊扩张导管 | 球囊直径（mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 | 球囊直径（mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 球囊长度（mm)：15、20、25、30、35、40 | 个 | 国械注准20153770384 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司
11 | 产品注册证变更-产品名称 | 产品名称：电生理导管以及配件，注册证编号：国食药监械（进）字2011第3770319号（更） | 产品名称：可调弯电生理导管以及配件，注册证编号：国械注进20163770791 | CN00005373 | 电生理导管以及配件 | 10556BI-100 | 10556BI-100 | 个 | 国食药监械（进）字2011第3770319号（更） | 日本Japan Lifeline Co., Ltd
12 | 产品注册证变更-规格 | 规格：Fr14/16/18/20/22/24 ，注册证编号：鲁食药监械（准）字2013第2660336号 | 规格：Fr24/22/20/18/16/14/12/10/8，注册证编号：鲁械注准20182660053 | CN00004694 | 微创扩张引流套件 | Fr14/16/18/20/22/24 | B型 | 个 | 鲁食药监械（准）字2013第2660336号 | 济南中康顺医疗器械有限公司
13 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：￠2.0*5.0mm，型号：HA | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：￠2.0*5.5mm，型号：CSD-01 | CN00002323 | 颅骨修复用钛网板配套螺钉 | ￠2.0*5.0mm | HA | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
14 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460506号，规格：0.8*16mm，型号：BYJGⅠ(直型） | 注册证编号：国械注准20153462160，规格：0.6/0.8/1.0mm，型号：SCBP I | CN00002295 | 钛合金异型接骨板 | 0.8*16mm | BYJGⅠ(直型） | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460506号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
15 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460506号，规格：0.6*10mm，型号：BYJGⅠ(直型） | 注册证编号：国械注准20153462160，规格：0.6/0.8/1.0mm，型号：SCBP I | CN00002298 | 钛合金异型接骨板 | 0.6*10mm | BYJGⅠ（直型） | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460506号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
16 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460506号，规格：0.8*22mm，型号：BYJGⅠ(直型） | 注册证编号：国械注准20153462160，规格：0.6/0.8/1.0mm，型号：SCBP I | CN00002302 | 钛合金异型接骨板 | 0.8*22mm | BYJGⅠ（直型） | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460506号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
17 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460506号，规格：0.6*34mm，型号：BYJGⅥ（口字形） | 注册证编号：国械注准20153462160，规格：0.6/0.8mm，型号：QCBP I | CN00002313 | 钛合金异型接骨板 | 0.6*34mm | BYJGⅥ（口字形） | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460506号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
18 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：100*100*0.8mm，型号：BLGWⅡ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：100*100*0.6mm，型号：FKMP I | CN00002226 | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉系统 | 100*100*0.8mm | BLGWⅡ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
19 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：180*180*0.8mm，型号：BLGWⅡ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：180*180*0.6mm，型号：FKMP I | CN00002235 | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉系统 | 180*180*0.8mm | BLGWⅡ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
20 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：50*50*0.5mm，型号：BLGWⅤ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：50*50*0.6mm，型号：JXMP I | CN00005842 | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉系统 | 50*50*0.5mm | BLGWⅤ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
21 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：80*100*0.5mm，型号：BLGWⅤ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：80*100*0.6mm，型号：JXMP I | CN00002245 | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉系统 | 80*100*0.5mm | BLGWⅤ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
22 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：120*150*0.5mm，型号：BLGWⅤ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：120*150*0.6mm，型号：JXMP I | CN00002246 | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉系统 | 120*150*0.5mm | BLGWⅤ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
23 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：160*160*0.5mm，型号：BLGWⅤ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：160*160*0.6mm，型号：JXMP I | CN00002249 | 颅骨修复用钛网板及配套螺钉系统 | 160*160*0.5mm | BLGWⅤ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
24 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：80*100*0.8mm，型号：BLGWⅡ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：80*100*0.6mm，型号：FKMP I | CN00002251 | 颅骨修复用钛网板 | 80*100*0.8mm | BLGWⅡ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
25 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：120*150*0.8mm，型号：BLGWⅡ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：120*150*0.6mm，型号：FKMP I | CN00002269 | 颅骨修复用钛网板 | 120*150*0.8mm | BLGWⅡ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
26 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：100*100*0.5mm，型号：BLGWⅤ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：100*100*0.6mm，型号：JXMP I | CN00002275 | 颅骨修复用钛网板 | 100*100*0.5mm | BLGWⅤ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
27 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：120*150*0.5mm，型号：BLGWⅤ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：120*150*0.6mm，型号：JXMP I | CN00002278 | 颅骨修复用钛网板 | 120*150*0.5mm | BLGWⅤ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
28 | 产品注册证变更-规格型号 | 注册证编号：国食药监械（准）字2011第3460313号，规格：160*160*0.5mm，型号：BLGWⅤ型 | 注册证编号：国械注准20153461745，规格：160*160*0.6mm，型号：JXMP I | CN00002280 | 颅骨修复用钛网板 | 160*160*0.5mm | BLGWⅤ型 | 个 | 国食药监械（准）字2011第3460313号 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司
29 | 产品注册证变更-产品名称 | 注册证编号：国食药监械(准)字2010第3461295号，产品名称：生物降解药物涂层冠脉支架系统（商品名：BuMA） | 注册证编号：国械注准20143462022，产品名称：生物降解药物涂层冠脉支架系统 | CN00004529 | 生物降解药物涂层冠脉支架系统（商品名：BuMA） | 直径(mm)：2.50、2.75、3.00、3.25、3.50、4.00； 长度(mm)：10、15、20、25、30、35。 | DES-2.5010，DES-2.5015，DES-2.5020，DES-2.5025，DES-2.5030，DES-2.5035，DES-2.7510，DES-2.7515，DES-2.7520，DES-2.7525，DES-2.7530，DES-2.7535，DES-3.0010，DES-3.0015，DES-3.0020，DES-3.0025，DES-3.0030，DES-3.0035，DES-3.2510，DES-3.2515，DES-3.2520，DES-3.2525，DES-3.2530，DES-3.2535，DES-3.5010，DES-3.5015，DES-3.5020，DES-3.5025，DES-3.5030，DES-3.5035，DES-4.0010，DES-4.0015，DES-4.0020，DES-4.0025，DES-4.0030，DES-4.0035 | 个 | 国食药监械(准)字2010第3461295号 | 赛诺医疗科学技术有限公司
30 | 产品注册证变更-产品名称 | 注册证编号：苏食药监械（准）字2014第2660552号，产品名称：导引钢丝 | 注册证编号：苏械注准20182660403，产品名称：一次性使用泌尿道用导丝 | CN00002044 | 导引钢丝 | JW导丝（0.018、0.028、0.032、0.035、0.038） | JW导丝（0.018、0.028、0.032、0.035、0.038） | 个 | 苏食药监械（准）字2014第2660552号 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司
31 | 产品注册证变更-产品名称 | 注册证编号：苏食药监械（准）字2014第2660552号，产品名称：导引钢丝 | 注册证编号：苏械注准20182660403，产品名称：一次性使用泌尿道用导丝 | CN00002045 | 导引钢丝 | FW导丝（0.018、0.028、0.032、0.035、0.038） | FW导丝（0.018、0.028、0.032、0.035、0.038） | 个 | 苏食药监械（准）字2014第2660552号 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司
32 | 产品注册证变更-产品名、规格型号 | 产品名称：植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE G/SG），注册证编号：国械注进20153212160，规格型号：0184 0185 0186 0187 | 产品名称：植入式心脏起搏电极导线 Pace/Sense Lead,注册证编号：国械注进20163213099，规格型号：7740 7741 7742 | CN00004609 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE G/SG） | 0184 0185 0186 0187 | 0184 0185 0186 0187 | 个 | 国械注进20153212160 | Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation
33 | 产品注册证变更-产品名、规格型号 | 产品名称：植入式心脏除颤电极导线(商品名：ENDOTAK RELIANCE G/SG),注册证编号：国械注进20163212110，规格型号：0174 0175 0176 0177 | 产品名称：植入式心脏起搏电极导线 Pace/Sense Lead,注册证编号：国械注进20163213096，规格型号：7731 7732 | CN00004611 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE G/SG） | 0174 0175 0176 0177 | 0174 0175 0176 0177 | 个 | 国械注进20163212110 | Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation
34 | 产品注册证变更-产品名、规格型号 | 产品名称：植入式心律转复除颤器（商品名：VITALITY 2），注册证编号：国食药监械（进）字2010第3212754号，规格型号：VITALITY 2 DR EL／T167 | 产品名称：植入式心脏再同步治疗除颤器 Implantable Cardioverter Defibrillator,注册证编号：国械注进20153211333，规格型号：G148 | CN00004776 | 植入式心律转复除颤器（商品名：VITALITY 2） | VITALITY 2 DR EL／T167 | VITALITY 2 DR EL／T167 | 个 | 国食药监械（进）字2010第3212754号 | Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation
35 | 产品注册证变更-产品名、规格型号 | 产品名称：植入式心脏起搏器（商品名：INSIGNIA I ENTRA），注册证编号：国食药监械（进）字2012第3211566号，规格型号：INSIGNIA I Entra DDD 986 | 产品名称：可植入式左室心脏起搏电极导线 Implantable Cardiac Pacing Leads,注册证编号：国械注进20153212534，规格型号：4674 4675 4677 4678 | CN00004976 | 植入式心脏起搏器（商品名：INSIGNIA I ENTRA） | INSIGNIA I Entra DDD 986 | INSIGNIA I Entra DDD 986 | 个 | 国食药监械（进）字2012第3211566号 | Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation
36 | 产品注册证变更-产品名、规格型号 | 产品名称：植入式心脏起搏器（商品名：Altrua）,注册证编号：国食药监械（进）字2014第3210207号，规格型号：S209 | 产品名称：植入式心脏起搏器 Implantable Bradycardia PacemaKers,注册证编号：国械注进20163212842，规格型号：L101 | CN00004975 | 植入式心脏起搏器（商品名：Altrua） | S209 | S209 | 个 | 国食药监械（进）字2014第3210207号 | Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation
37 | 产品注册证变更-产品名、规格型号 | 产品名称：植入式心脏起搏器（商品名：Altrua），注册证编号：国食药监械（进）字2014第3210207号，规格型号：S502 | 产品名称：植入式心脏起搏器 Implantable Bradycardia PacemaKers，注册证编号：国械注进20163212750，规格型号：L201 | CN00005001 | 植入式心脏起搏器（商品名：Altrua） | S502 | S502 | 个 | 国食药监械（进）字2014第3210207号 | Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation
38 | 产品注册证变更-产品名、规格型号 | 产品名称：植入式心律转复除颤器（商品名：VITALITY 2），注册证编号：国食药监械（进）字2010第3212754号，规格型号：VITALITY 2 VR EL／T177 | 产品名称：植入式心脏再同步治疗起搏器 Implantable Cardiac Resynchronization Therapy Pacemakers,注册证编号：国械注进20163212749，规格型号：U128 | CN00004958 | 植入式心律转复除颤器（商品名：VITALITY 2） | VITALITY 2 VR EL／T177 | VITALITY 2 VR EL／T177 | 个 | 国食药监械（进）字2010第3212754号 | Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation
39 | 产品注册证变更-产品名、规格型号 | 产品名称：植入式心律转复除颤器（商品名：VITALITY 2），注册证编号：国食药监械（进）字2010第3212754号，规格型号：VITALITY 2 DR ／T165 | 产品名称：植入式心脏再同步治疗除颤器 Implantable Cardioverter Defibrillator，注册证编号：国械注进20153211333，规格型号：G140 | CN00004943 | 植入式心律转复除颤器（商品名：VITALITY 2） | VITALITY 2 DR ／T165 | VITALITY 2 DR ／T165 | 个 | 国食药监械（进）字2010第3212754号 | Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholly owned subsidiary of Boston Scientific Corporation
40 | 产品注册证变更-产品名、规格型号 | 注册证编号：国械注进20153772913，规格：6F，型号：AVX | 注册证编号：国械注进20173776664，规格型号：SOLENT omni/SOLENT proxi | CN00004540 | 血栓去除术装置 | 6F | AVX | 个 | 国械注进20153772913 | 美国MEDRAD INC
41 | 产品注册证变更-产品名、规格型号 | 注册证编号：国食药监械（进）字2013第3773159号，产品名称：支撑导管（Rubicon 14）,规格：内径：0.14in；长度：135/150cm，型号：H74939212014131 H74939212014151 | 注册证编号：国械注进20153771218，产品名称：支撑导管 Rubicon 18 and 35 Support Catheter,规格：内径 0.035in 长度 65/90/135/150/cm，型号：H74939239018091 H74939239018131 H74939239018151 H74939240035061 H74939240035091 H74939240035131 H74939240035151 | CN00003448 | 支撑导管（Rubicon 14） | 内径：0.14in；长度：135/150cm | H74939212014131 H74939212014151 | 个 | 国食药监械（进）字2013第3773159号 | Boston Scientific Corporation（波士顿科学公司）